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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫГОНИЧСКОГО РАЙОНА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.05.2020 года № 297
О создании комиссии по проведению оценки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Выгоничский муниципальный район» к отопительному периоду 2020-2021 годов
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 - ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом муниципального образования «Выгоничский муниципальный район» администрация Выгоничского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать	комиссию	по	проведению	оценки готовности
теплоснабжающих	организаций	и	потребителей	тепловой энергии
муниципального образования «Выгоничский муниципальный район» к отопительному периоду 2020-2021 годов и утвердить ее состав согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить положение о комиссии по проведению оценки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Выгоничский муниципальный район» отопительному периоду 2020-2021 годов согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить программу проведения проверок готовности
теплоснабжающих	организаций	и	потребителей	тепловой энергии

муниципального образования «Выгоничский муниципальный район» к отопительному периоду 2020-2021 годов согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, главам администраций поселений района создать комиссии по оценке готовности ведомственных объектов теплоэнергоснабжения к работе в осенне-зимний период с привлечением представителей Приокского управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Брянской области (по согласованию).
5. Установить, что готовность предприятий и организаций к работе в осенне-зимний период определяется наличием «Актов готовности» и «Паспортов готовности».
Подготовка жилищного фонда должна быть завершена в срок до 1 сентября 2020 года с составлением документов предусмотренных пунктом 2.6.10. «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Государственного Комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. N 170.
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Выгоничского района.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на А.В. Колзунову.
8. Постановление администрации Выгоничского района от 20.08.2019 года № 396 «О создании комиссии по проведению оценки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Выгоничский муниципальный район» к отопительному периоду 2019-2020 годов» считать утратившим силу.
Глава администрации
Выгоничского района
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Приложение № 1 утверждено постановлением Администрации Выгоничского района от « 06» мая 2020 года № 297
Состав
комиссии по проведению оценки готовности теплоснабжающих организацийи потребителей тепловой энергии муниципального образования «Выгоничский муниципальный район» к отопительному периоду 2020-2021
годов
Несмачный В.И
Дробышевская Е.С.
Оськина К.М.
Члены комиссии:
первый заместитель главы администрации Выгоничского района; председатель комиссии.
· начальник отдела по вопросам ЖКХ и строительства;
заместитель председателя комиссии.
· инженер отдела по вопросам ЖКХ и строительства;
секретарь комиссии.
Кнороз А.С. Зубкова О.А
Виноградов А.В.
(по согласованию)
(по согласованию)
· начальник отдела по делам ГО и ЧС;
· и.о. начальника районного отдела образования;
· начальник отдела по надзору за общепромышленной безопасности по Брянской и Орловской областям;
· представители районного эксплуатационного участка Выгоничи АО «Газпром газораспределение Брянск» Центральный;
· представители ГУП «Брянсккомунэнерго».

Приложение № 2 утверждено постановлением Администрации Выгоничского района от « 06» мая 2020 года № 297
Положение
о комиссии по проведению оценки готовности теплоснабжающих
организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования
«Выгоничский муниципальный район» отопительному периоду 2020-2021
годов согласно приложению
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о комиссии по проведению оценки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Выгоничский муниципальный район» отопительному периоду 2020-2021 гг. устанавливает задачи, функции, полномочия комиссии, а также порядок ее работы (далее - Комиссия).
1.2. В своей деятельности Комиссия подотчетна Главе администрации Выгоничского района.
1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области, Уставом муниципального образования «Выгоничский муниципальныйрайон», иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.
2. Задачи и функции Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
· контроль за ходом подготовки к отопительному периоду и обеспечением устойчивого функционирования объектов жилищного хозяйства, социальной сферы и инженерной инфраструктуры, расположенных на территории Выгоничского муниципального района;
· анализ и оценка хода работ по подготовке объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры к отопительному

периоду.
2.2. Для реализации возложенных задач Комиссия осуществляет следующие функции:
· осуществляет проверку выполнения требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии;
· осуществляет контроль за реализацией планов подготовки объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры Выгоничского муниципального района к работе в отопительный период;
· исполняет иные функции в соответствии с возложенными на нее задачами.
3. Права Комиссии
3.1. Для осуществления возложенных задач и функций Комиссия имеет право:
· запрашивать в установленном порядке у структурных подразделений и органов администрации Выгоничского района, организаций и предприятий Выгоничского муниципального района необходимые документы и иные сведения по вопросам своей деятельности;
· привлекать к участию в своей работе должностных лиц предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности.
3.2. Комиссия может обладать и иными правами в соответствии с возложенными на нее настоящим Положением задачами и функциями.
4. Состав Комиссии
4.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя и членов Комиссии.
Членами Комиссии являются представители администрации Выгоничского района, районного отдела образования, Приокского управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Брянской области, ГУП «Брянсккоммунэнерго», представители районного эксплуатационного участка Выгоничи АО «Газпром газораспределение Брянск» Центральный , главы поселковой и сельских администраций района (по территориальной принадлежности).
4.2. К основным функциям председателя Комиссии относятся:
· осуществление общего руководства Комиссией;
· назначение заседаний Комиссии и определение их повестки дня;

· осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на Комиссии.
4.3. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.
4.4. Отдел по вопросам ЖКХ и строительства администрации Выгоничского района:
· исполняет обязанности по подготовке документов для рассмотрения на заседании Комиссии;
· осуществляет подготовку заседаний Комиссии;
· ведет документацию Комиссии, уведомляет членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания и знакомит их с материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании Комиссии.
5. Порядок работы Комиссии
5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в две недели, либо определяется иная периодичность проведения заседаний.
5.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвует более половины от общего числа ее состава.
5.3. В случае невозможности присутствия члена Комиссии он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым на Комиссии вопросам в письменной форме или направить своего представителя с предварительным уведомлением.
5.4. Решение, принимаемое на Комиссии, оформляется актом проверки готовности к отопительному периоду, который подписывается председателем Комиссии, заместителем председателя Комиссии и членами Комиссии.
I
I

Приложение № 3 утверждено постановлением Администрации Выгоничского района от « 06» мая 2020 года № 297 Программа проведения проверок готовности теплоснабжающих организаций
и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Выгоничский муниципальный район» к отопительному периоду 2020-2021
годов
1. Общие положения
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно- технического обеспечения зданий в отопительный период.
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:
· нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно- коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурновлажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;
· максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;
· соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;
· рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.
Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно- коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:
выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;
· разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на

строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;
· постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а такжетщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;
· четкой организацией и выполнением	ремонтно
восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;
· укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационноремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;
· материально-техническим	обеспечением	ремонтно
восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;
· выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.
2. Работа комиссии по проведению оценки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии
2.1. Администрация Выгоничского района организует:
· работу комиссии по проведению оценки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Выгоничский муниципальный район» к отопительному периоду 2020-2021 годов;
· проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом МТС, топливом и химическими реагентами.
Оценка готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии определяется не позднее 01 сентября 2020 года, а для теплоснабжающих организаций определяется не позднее 1 ноября 2020 года

комиссией, утвержденной в установленном порядке органом местного самоуправления.
Проверка осуществляется комиссией, которая образована органом местного самоуправления (далее - Комиссия).
Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица № 1), в котором указываются:
· объекты, подлежащие проверке;
· сроки проведения проверки;
· документы, проверяемые в ходе проведения проверки.
Таблица №1 График проведения проверки готовности к отопительному
периоду
	№
п/п
	Объекты, подлежащие проверке
	Количество
объектов
	Сроки
проведения
проверки
	Документы, проверяемые в ходе проверки

	1.
	Теплоснабжающие е организации (по согласованию)
	3
	01.09.2020-
01.10.2020
	В соответствии с приложением № 3

	2.
	Потребители (по согласованию)
	35
	01.08.2020 - 01.09.2020
	В соответствии с приложением № 4


При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных приложениями № 3 и 4 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 г.г. (далее - Программа).
Проверка выполнения теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 (далее - Правила), осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.
В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному
I
периоду.
2.2. В целях проведения проверки комиссии рассматривают


документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.
Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к настоящей Программе.
В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:
· объект проверки готов к отопительному периоду;
· объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;
· объект проверки не готов к отопительному периоду.
При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.
Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к настоящей Программе и выдается администрацией Выгоничского района, образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.
Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций.
В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице № 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.
Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице № 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к

отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.
3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с Комиссией
3.1. Теплоснабжающие организаций представляют в администрацию Выгоничского района информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложении № 3.
Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 2.2 Программы.
3.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию и в администрацию Выгоничского района информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложения № 4.
Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической	промывке	систем	теплопотребления
теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.
Потребители тепловой энергии оформляют Акт проверки готовности к отопительному периоду, согласовывают его с теплоснабжающей и теплосетевой организацией и представляют его в Комиссию для рассмотрения.
По требованию администрации Выгоничского района теплоснабжающая организация предоставляет сведения по подготовке объектов потребителей к отопительному периоду в виде справки.
Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 2.2 Программы.

Приложение № 1
АКТ
проверки готовности к отопительному периоду	/	гг.
“	”	20 г.
(место составления акта)	(дата составления акта)
Комиссия, образованная 	 .
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от “	”	20	г., утвержденной
(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)
с “	”	20 г. по “	”	20 г. в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ “О теплоснабжении” провела проверку готовности к отопительному периоду
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
1. 	;
2. ;
3. ;
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:
Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду	/	гг.
Председатель комиссии:
(подпись)	(расшифровка подписи)
* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.


Заместитель председателя
комиссии:
Члены комиссии:
(подпись)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
20 г.
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его
уполномоченного представителя) муниципального
образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой
организации, потребителя тепловой энергии, в отношении
которого проводилась проверка готовности к отопительному
периоду)


Перечень замечаний к выполнению требований по готовности
или при невыполнении требований по готовности к акту
№	от «	»	20	г.
проверки готовности к отопительному периоду.
[bookmark: bookmark3]1.
Срок устранения -
[bookmark: bookmark4]2.
(дата)
Срок устранения -
[bookmark: bookmark5]3.
(дата)
Срок устранения -
(дата)

Приложение № 2
ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду	/	гг.
Выдан		
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой
организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к
отопительному периоду)
В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от	 №
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного
органа, образовавшего комиссию по проведению проверки
готовности к отопительному периоду)

Приложение № 3
Требования но готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и
	теплосетевых организаций
	

	В целях опенки готовности теплоснабжающих и теплосетевых
	организаций к

	отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных

	организаций:
П наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения.
	заключенного в

	порядке, установленном Законом о теплоснабжении;
21 готовность к выполнению графика тепловых нагрузок.
	поддержанию

	температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;


3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
· укомплектованность указанных служб персоналом;
· обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативнотехнической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;
6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии:
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой
энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых
сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении:
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
· готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
· соблюдение водно-химического режима:
· отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятии по продлению срока его эксплуатации;
· наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
· наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
· наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающйх организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;
· проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
· выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой
энергии;
■ наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;
14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
15) В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.
16) К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 13 настоящих Правил.
	
	Перечень теплоснабжающих организаций
	

	1
	НПС «Десна» БРУ АО «Транснефть-Дружба»
	
	01.09.2020-01.10.2020гг.

	2
	Выгоничский ПУ ГУП «Брянсккоммунэнерго»
	
	01.09.2020-01.10.2020гг.

	3
	МУП «Выгоничского ЖКХ»
	
	01.09.2020-01.10.2020гг.


!
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Приложение № 4
Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой
энергии
В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопи'гельному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:
1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральныхтепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых
пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при нх наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов:
14)  отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель:
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования геплопотребляюшнх установок на плотность и прочность;
17)  надежность теплоснабжения потребителей тепловой	энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к настоящим Правилам.
18) К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8,13,14 и 17 пункта 16 настоящих Правил.

	№
п/п
	Перечень организаций потребителей тепловой энергии
	Дата

	1
	Администрация Выгоничского района
	01.08.2020-01.09.2020 гг.

	2
	Выгоничская поселковая администрация
	01.08.2020-01.09.2020 гг.

	3
	Кокинская сельская администрация
	01.08.2020-01.09.2020 гг.

	4
	Лопушская сельская администрация
	01.08.2020-01.09.2020 гг.

	5
	Хмелевская сельская администрация
	01.08.2020-01.09.2020 гг.

	6
	Красносельская сельская администрация
	01.08.2020-01.09.2020 гг.

	7
	Орменская сельская администрация
	01.08.2020-01.09.2020 гг.

	8
	Скрябинская сельская администрация
	01.08.2020-01.09.2020 гг.

	9
	Утынская сельская администрация
	01.08.2020-01.09.2020 гг.

	10
	Сосновская сельская администрация
	01.08.2020-01.09.2020 гг.

	11
	Хутор - Борская сельская администрация
	01.08.2020-01.09.2020 гг.

	12
	МБОУ детский сад "Десняночка" п. Выгоничи
	01.08.2020-01.09.2020 гг.

	13
	МБОУ детский сад "Аистенок" п. Выгоничи
	01.08.2020-01.09.2020 гг.

	14
	МБОУ детский сад "Родничек" п. Выгоничи
	01.08.2020-01.09.2020 гг.

	15
	МБОУ детский сад «Снежинка» п. Пилынино
	01.08.2020-01.09.2020 гг.

	16
	МБОУ детский сад "Мозаика" с. Кокино
	01.08.2020-01.09.2020 гг.

	17
	МБОУ детский сад "Солнышко" с. Сосновка
	01.08.2020-01.09.2020 гг.

	18
	МБОУ детский сад "Березка" с. Лопушь
	01.08.2020-01.09.2020 гг.

	19
	МБОУ детский сад «Скурадовский» с. Скуратово
	01.08.2020-01.09.2020 гг.

	20
	МБОУ детский сад «Ручеек» п. Десна
	01.08.2020-01.09.2020 гг.

	21
	МБОУ детский сад «Земляничка» п. Деснянский
	01.08.2020-01.09.2020 гг.

	22
	МБОУ Кокинская СОШ
	01.08.2020-01.09.2020 гг.

	23
	МБОУ Красносельская СОШ имени Героя Советского Союза М.Д. Цыкина
	01.08.2020-01.09.2020 гг.

	24
	Лопушская СОШ имени писателя Н.М. Грибачева
	01.08.2020-01.09.2020 гг.

	25
	МБОУ Орменская СОШ
	01.08.2020-01.09.2020 гг.

	26
	МБОУ Хмелевская СОШ МБОУ Выгоничская СОШ имени Павла Зайцева
	01.08.2020-01.09.2020 гг.

	27
	МБОУ Полужская СОШ имени Г ероя Советского Союза Ф.Е. Стрельца
	01.08.2020-01.09.2020 гг.

	28
	МБОУ Выгоничская СОШ имени Павла Зайцева
	01.08.2020-01.09.2020 гг.

	29
	БГАУ
	01.08.2020-01.09.2020 гг.

	30
	ГБУЗ «Выгоничская ЦРБ»
	01.08.2020-01.09.2020 гг.

	31
	ООО «ЗАВЕТ»
	01.08.2020-01.09.2020 гг.

	32
	МУП «Выгоничские коммунальные системы»
	01.08.2020-01.09.2020 гг.

	33
	МБУК «Выгоничское МКДО»
	01.08.2020-01.09.2020 гг.

	34
	МБУК «Централизованная библиотечная система Выгоничского района»
	01.08.2020-01.09.2020 гг.

	35
	МБУДО «Выгоничская ДШИ»
	01.08.2020-01.09.2020 гг.
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