СОГЛАСОВАНО                           СОГЛАСОВАНО                                                                                           УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер                                                                                                                               Глава администрации

ГУП «Брянсккоммунэнерго»                                                                                                            Выгоничского района

____________ С.С. Жилкин                                                                                                               __________ С.Н. Чепиков

«__»___________2020 года                                                                                                               «__»___________2020 года

ПРОГРАММА

мероприятий муниципальной программы «Реконструкция и технологическая модернизация системы теплоснабжения Выгоничского муниципального района на 2017-2021 гг.»

| № п/п | Наименование мероприятий | Краткое описание мероприятия | Ориентировочная стоимость работ (с НДС) тыс. руб., и физические объемы в том числе: |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
|  |  |  | Физические объемы | Физические объемы | Физические объемы | Физические объемы | Физические объемы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Реконструкция котельной № 7 по ул. Советская 4б, в с. Кокино, Выгоничского района | 1.Установка котла на ГВС | Котел-0,6 МВт |  |  |  |  | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
|  | Строительство БМК в с. Городец с целью ликвидации котельной № 11 по ул. Центральная, 6 с. Городец, Выгоничского района | 1. Строительство БМК. |  |  | БМК -0,3 МВт |  |  | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
|  | Строительство БМК в д. Орменка Выгоничского района с целью ликвидации котельной № 8 по ул. Молодежная, 29 д. Орменка, Выгоничского района | 1. Строительство БМК. |  |  | БМК -0,4 МВт |  |  | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
|  | Замена ветхих тепловых сетей | Протяженность ветхих тепловых сетей 13,80 км | 1,32 км | 1,38 км | 1,38 км | 1,38 км | 1,38 км | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
|  | Вывод из эксплуатации ветхих тепловых сетей (в 2-х трубном исполнении): |  | 1,272км | 0,745км | 2,885 км | 0,245 км | 0,37 км | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
|  | ИТОГО: | Замена и ликвидация ветхих тепловых сетей: - 15,219 км | 2,592 км | 2,125 км | 4,265 км | 1,625 км | 1,75 км |  |

Начальник Выгоничского участка ГУП «Брянсккоммунэнерго»   __________________   В.В. Чумин

СОГЛАСОВАНО                                                 СОГЛАСОВАНО	               УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Приокского              Главный инженер                                          Глава администрации

Управления Федеральной службы по                 ГУП «Брянсккоммунэнерго»                        Выгоничского района

экологическому, технологическому

и атомному надзору                                             М.П.                                                                М.П.

М.П.

__________________ О.А.Ермолаев                  _____________С.С.Жилкин                           _____________С.Н.Чепиков

«__» _____________2020г                                  «___»______________2020г                            «___»___________2020г

ПРОГРАММА

мероприятий муниципальной программы «Реконструкция и технологическая модернизация системы теплоснабжения Выгоничского муниципального района на 2017-2021 гг.»

| № п/п | Наименование мероприятий | Краткое описание мероприятия | Ориентировочная стоимость работ (с НДС) тыс. руб., и физические объемы в том числе: |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
|  |  |  | Физические объемы | Физические объемы | Физические объемы | Физические объемы | Физические объемы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Реконструкция котельной № 7 по ул. Советская 4б, в с. Кокино, Выгоничского района | 1.Установка котла на ГВС | Котел- 2 МВт |  |  |  |  | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
|  | Строительство БМК в с. Городец с целью ликвидации котельной № 11 по ул. Центральная, 6 с. Городец, Выгоничского района | 1. Строительство БМК. |  |  | БМК -0,2 МВт |  |  | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
|  | Строительство БМК в д. Орменка Выгоничского района с целью ликвидации котельной № 8 по ул. Молодежная, 29 д. Орменка, Выгоничского района | 1. Строительство БМК. |  |  | БМК -0,4 МВт |  |  | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
|  | Замена ветхих тепловых сетей | Протяженность ветхих тепловых сетей 13,80 км | 1,32 км | 1,38 км | 1,38 км | 1,38 км | 1,38 км | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
|  | Вывод из эксплуатации ветхих тепловых сетей (в 2-х трубном исполнении): |  | 1,272км | 0,745км | 2,885 км | 0,245 км | 0,37 км | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
|  | ИТОГО: | Замена и ликвидация ветхих тепловых сетей: - 15,219 км | 2,592 км | 2,125 км | 4,265 км | 1,625 км | 1,75 км |  |

Начальник Выгоничского участка ГУП «Брянсккоммунэнерго»   __________________   В.В. Чумин