Утверждаю:

Глава администрации района

______________С.Н. Чепиков

«_____»_____________2020г.

ПРОГРАММА

вводного противопожарного инструктажа

1. Общие сведения об организации

Полное наименование организации: Администрация Выгоничского муниципального района Брянской области.

Место нахождения: 243360, область Брянская, п. Выгоничи, ул. Ленина, 53.

Устав Выгоничского муниципального района устанавливает основы местного самоуправления на территории муниципального района, правовые и экономические условия его существования, полномочия и порядок деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления.

Устав Выгоничского муниципального района является нормативным правовым актом высшей юридической силы в муниципальной системе. Положения Устава обязательны для исполнения всеми предприятиями, организациями и учреждениями района независимо от организационно - правовых форм и форм собственности, а также органами местного самоуправления и всеми гражданами.

Выгоничский район наделен статусом муниципального района. В него входят 7 сельских поселений и 1 городское.

2.	Основные понятия, используемые в законодательстве о

пожарной безопасности.

Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;

пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;

требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской

Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;

нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности;

противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров;

меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;

пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке органов управления, сил и средств, в том числе противопожарных формирований, предназначенных для организации предупреждения пожаров и их тушения, проведения связанных с ними первоочередных аварийно- спасательных работ;

Вводный инструктаж со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы, с временными работниками, командированными;

Первичный на рабочем месте со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы, с временными работниками, командированными непосредственно на рабочем месте.

Повторный инструктаж на рабочем месте со всеми работниками независимо от их квалификации, образования, стажа работы не менее одного раза в календарное полугодие (апрель, сентябрь)

Внеплановый инструктаж - при введении в действие новых или переработанных правил, инструкций по пожарной безопасности, а также изменений к ним; при нарушении работниками требований пожарной безопасности, которые могут привести к пожару, по требованию органов надзора, при перерывах в работе более 60 дней.

Целевой инструктаж - при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности; при производстве газоэлектросварочных и других огневых работ на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы.

3.	Правовые основы пожарной безопасности.

3.1.	Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ред. от 27.12.2019),

3.2.	Постановление от 25.04.2012 г. № 390 (ред. от 23.04.2020) « О противопожарном режиме», в соответствии со статьей 16 Федерального закона №69-ФЗ "О пожарной безопасности"

3.3.	Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 N 182 (ред. от 09.12.2010) "Об утверждении свода правил "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" (вместе с "СП 12.13130.2009...")

3.4.	Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации», утв. Приказом МЧС России от 12.12.2007 №645 (с изменениями от 27 января 2009 г. N 3512.12.2007 N 645)

4.	Обязанности и ответственность работников за соблюдение требований пожарной безопасности.

4.1.	Руководитель обязан:

-	назначить распоряжением ответственного за пожарную безопасность.

Ответственный за пожарную безопасность обязан:

-	организовать изучение и выполнение Правил противопожарного режима в РФ сотрудниками администрации Выгоничского района;

-	организовать проведение противопожарных инструктажей, занятий и обучения по пожарно-техническому минимуму;

-	периодически проверять состояние пожарной безопасности, наличие и исправность средств связи, пожарной сигнализации и технических средств борьбы с пожарами;

-	следить за исправностью электроприборов, электроустановок, технического оборудования, отопления, вентиляции и принимать немедленно меры к устранению обнаруженных неисправностей, могущих привести к пожару;

-обеспечение контроля над выполнением правил противопожарного режима в помещениях и на территории администрации района;

-контроль над приобретением, ремонтом, сохранностью и готовностью к действию первичных средств пожаротушения;

-наличие и состояние первичных средств пожаротушения фиксировать в специальном журнале произвольной формы;

- выполнять контроль в области соблюдения правил пожарной безопасности, а так же выполнения инструкций о мерах пожарной безопасности работниками администрации Выгоничского района;

- проведение вводного инструктажа по правилам пожарной безопасности со вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы, и занимаемой должности.

- проведение первичного инструктажа по соблюдению требований пожарной безопасности на рабочем месте со всеми работниками, а так же проведение повторного, внепланового и целевого инструктажей, оформление журнала регистрации инструктажей по правилам пожарной безопасности на рабочем месте возложить на руководителей структурных подразделений и служб администрации Выгоничского района.

4.2.	Каждый работник обязан четко знать, строго соблюдать и выполнять установленные Нормы пожарной безопасности утв. Приказом МЧС России от 12.12.2007 №645 (ред. от 22.06.2010), не допускать действий, могущих привести к пожару или загоранию.

4.3.	Лица, виновные в нарушении Статья 20.4. Кодекса РФ «Об административных правонарушениях», в зависимости от характера нарушений и их последствий несут ответственность в дисциплинарном, административном или судебном порядке.

5.	Противопожарный режим.

Противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров;

Ответственное лицо за пожарную безопасность - помощник главы администрации Выгоничского района Дербугов Яков Яковлевич.

7. Основные причины пожаров в организации.

7.1.	нарушение установленного противопожарного режима;

7.2.	неисправность электропроводки;

7.3.	неосторожное обращение с огнем;

7.4.	неисправность электроустановок;

7.5.	нарушение правил пользования инструментами и электронагревательными приборами.

8. При возникновении пожара.

8.1.	Первоочередной обязанностью каждого работника организации является спасение жизни людей.

8.2.	Работники администрации в случае возникновения пожара или его признаков (дыма, запаха горения или тления различных материалов и т.п.) должны:

-	немедленно сообщить об этом в пожарную охрану (номер телефона 112), четко назвав адрес организации, по возможности место возникновения пожара, что горит и чему пожар угрожает (в первую очередь имеется в виду, какая угроза создается людям), а также сообщить свою должность, фамилию, номер телефона;

-	дать сигнал тревоги, сообщить руководителю (в рабочее время);

-	принять немедленные меры по организации эвакуации людей. Эвакуацию людей начинать из помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения;

-	одновременно с эвакуацией приступить к тушению пожара своими силами и имеющимися средствами пожаротушения;

-	для встречи прибывшего пожарного подразделения необходимо из персонала организации выделить лицо, которое должно четко проинформировать начальника пожарного подразделения о том, все ли эвакуированы из горящего или задымленного здания и в каких помещениях еще остались люди.

- на случай отключения электроэнергии требуется иметь электрические фонари в количестве, необходимом для дежурного персонала.

8.2. Лицо, ответственное за пожарную безопасность в администрации Выгоничского района, прибывшее к месту пожара, обязано:

- при необходимости проконтролировать отключение электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность собственника имущества;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех посторонних людей, не участвующих в локализации пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности сотрудниками, принимающими участие в тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

9. Согласно требованиям противопожарного режима работникам на территории и в помещениях администрации Выгоничского района запрещается:

9.1. При эксплуатации путей эвакуации:

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, переходы, смежные секции, выходы на наружные эвакуационные лестницы, пути эвакуации;

- фиксировать и снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов, вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров, лестничных клеток и другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.

9.2. При эксплуатации электроустановок:

- эксплуатировать поврежденные розетки, рубильники, электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции, электрочайники, другие электронагревательные приборы без подставки из негорючих материалов;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- применять нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;

- пользоваться электронагревательными приборами с открытой спиралью без автоматического отключения от сети при перегреве прибора;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применять электролампы повышенной мощности, обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- нарушать состояние электропроводки и электрических розеток - заклеивать их обоями, закрывать бумагой, материей, нарушать изоляцию.

9.3. При применении открытого огня и использовании или хранении горючих газов:

- курить и пользоваться открытым огнем, кроме мест, отведенных для курения и помеченных специальным знаком;

- хранить легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы;

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

9.4. В остальных случаях:

- загромождать доступ к первичным средствам пожаротушения, к электрораспределительным щиткам и отключающим устройствам;

- использовать имеющиеся средства пожаротушения не по прямому назначению;

- отключать автоматические средства противопожарной защиты и пожаротушения;

- оставлять на ночь и хранить на столах стопки бумаг, папок и другой документации;

- закрывать рабочие кабинеты после окончания рабочего дня без предварительного осмотра помещения.

10. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара.

10.1. Меры профилактики пожаров в помещениях администрации Выгоничского района заключаются в неукоснительном соблюдении обязательных требований пожарной безопасности и включают в себя:

- системы автоматического обнаружения пожара и оповещения людей, которые должны находиться постоянно в исправном и работоспособном состоянии;

- содержание в полной готовности и исправности первичных средств пожаротушения (огнетушителей);

- постоянный контроль за состоянием эвакуационных путей и выходов, коридоров и проходов для обеспечения своевременной и свободной эвакуации людей из здания в случае чрезвычайной ситуации.