Приложение 1 к постановлению администрации Выгоничского района №    от __.__.2018 г.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Реконструкция и технологическая модернизация системы теплоснабжения Выгоничского муниципального района на 2017-2021 гг.»

ПРОГРАММА

мероприятий муниципальной программы «Реконструкция и технологическая модернизация системы теплоснабжения Выгоничского муниципального района на 2017-2021 гг.»

| № п/п | Наименование мероприятий | Краткое описание мероприятия | Ориентировочная стоимость работ (с НДС) тыс. руб., и физические объемы в том числе: |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
|  |  |  | Физические объемы | Физические объемы | Физические объемы | Физические объемы | Физические объемы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Реконструкция котельной № 7 по ул. Советская 4б, в с. Кокино, Выгоничского района | 1.Установка котла на ГВС | 1.Котел-0,6 МВт |  |  |  |  | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
|  | Строительство БМК в с. Городец с целью ликвидации котельной № 11 по ул. Центральная, 6 с. Городец, Выгоничского района | 1. Строительство БМК. |  | 1.БМК -0,3 МВт |  |  |  | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
|  | Строительство БМК в д. Орменка Выгоничского района с целью ликвидации котельной № 8 по ул. Молодежная, 29 д. Орменка, Выгоничского района | 1. Строительство БМК. |  | 1.БМК -0,4 МВт |  |  |  | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
|  | Реконструкция котельной № 12 по ул.Цветочная 6а в с. Лопушь Выгоничского района | 1. Реконструкция котельной с заменой котлов Факел-Г (2 шт.) на энергоэффективный, работающий нав автоматическом режиме с учетом присоединенной нагрузки |  |  | 1.Котлы – 0.50 МВт. |  |  | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
|  | Техническое перевооружение котельной № 3 по ул. Больничная, 3 ()ЦРБ) в п. Выгоничи, Выгоничского района | 1.Установка дополнительного котла ГВС работающего в автоматическом режиме с целью разделения контура отопления и ГВС |  |  | 1. Котел 0,60 МВт |  |  | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
|  | Техническое перевооружение котельной № 16 по ул. Молодежная, 13 а, в с. Скуратово, Выгоничского района | 1.Реконструкция котельной с установкой котла ГВС работающего в автоматическом режиме |  |  | 1.Котел – 0.50 МВт. |  |  | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
|  | Реконструкция котельной № 5 по ул. Свердлова в п. Выгоничи Выгоничского района | 1. Реконструкция котельной с заменой котлов Братск- 1 Г (4 шт.) на энергоэффективный, работающий нав автоматическом режиме с учетом присоединенной нагрузки |  |  |  |  | 1.Котлы – 0.80 МВт. | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
|  | Реконструкция котельной № 14 по ул. Специалистов в с. Сосновка Выгоничского района | 1. Замена котлов Факел-Г (4 шт.) на котлы работающие в автоматическом режиме |  |  |  |  | 1.Котлы – 0.40 МВт. | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
|  | Реконструкция котельной № 15 по ул. Пушкина, 1 в д. Скрябино Выгоничского района | 1. Реконструкция котельной с заменой котлов КТВС- 1 (3 шт.) на энергоэффективный, работающий нав автоматическом режиме с учетом присоединенной нагрузки |  |  |  |  | 1.Котлы – 0.60 МВт. 2.0,10 км | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
| - 1 | Реконструкция котельной № 4 по ул. Школьная в с. Красное Выгоничского района | 1. Реконструкция котельной с заменой котла Факел-Г (1 шт.) на энергоэффективный, работающий нав автоматическом режиме с учетом присоединенной нагрузки |  |  |  |  | 1.Котел – 0.40 МВт. | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
| - 1 | Реконструкция котельной № 1 по ул. Пионерская в п. Выгоничи Выгоничского района | 1. Реконструкция котельной с заменой котлов НР-18 (3 шт.) и НР-18м (2 шт) |  |  |  |  | 1.Котлы – 5,00 МВт. | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
| - 1 | Реконструкция котельной № 13 по ул. Молодежная, 28 в д. Хмелево Выгоничского района | 1. Реконструкция котельной с заменой котлов Факел-Г (2 шт.) на энергоэффективный, работающий нав автоматическом режиме с учетом присоединенной нагрузки |  |  |  |  | 1.Котлы – 0.40 МВт. | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
| - 1 | Замена ветхих тепловых сетей | Протяженность ветхих тепловых сетей 13,80 км | 1,36 км | 1,38 км | 1,38 км | 1,38 км | 1,38 км | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
| - 1 | Вывод из эксплуатации ветхих тепловых сетей: |  | 1,27 км | 1,73 км | 1,5 км | 0,9 км | 1,6 км | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
|  | ИТОГО: | Замена и ликвидация ветхих тепловых сетей: - 13,88 км | 2,63 км | 3,11 км | 2,88 км | 2,28 км | 2,98 км |  |