Приложение 1 к постановлению администрации Выгоничского района №    от __.__.2018 г.
Приложение № 1
к муниципальной программе «Реконструкция и технологическая модернизация системы теплоснабжения Выгоничского муниципального района на 2017-2021 гг.»
ПРОГРАММА
мероприятий муниципальной программы «Реконструкция и технологическая модернизация системы теплоснабжения Выгоничского муниципального района на 2017-2021 гг.»
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Краткое описание мероприятия
	Ориентировочная стоимость работ (с НДС) тыс. руб., и физические объемы в том числе:
	Ответственные исполнители

	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	

	
	
	
	Физические объемы
	Физические объемы
	Физические объемы
	Физические объемы
	Физические объемы
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Реконструкция котельной № 7 по ул. Советская 4б, в с. Кокино, Выгоничского района
	1.Установка котла на ГВС

	1.Котел-0,6 МВт 

	
	
	
	
	ГУП «Брянсккоммунэнерго»

	2. 
	Строительство БМК в с. Городец с целью ликвидации котельной № 11 по ул. Центральная, 6 с. Городец, Выгоничского района
	1. Строительство БМК.
 
	
	1.БМК -0,3 МВт 

	
	
	
	ГУП «Брянсккоммунэнерго»

	3. 
	Строительство БМК в д. Орменка Выгоничского района с целью ликвидации котельной № 8 по ул. Молодежная, 29 д. Орменка, Выгоничского района 
	1. Строительство БМК.
 
	
	1.БМК -0,4 МВт 

	
	
	
	ГУП «Брянсккоммунэнерго»

	4. 
	Реконструкция котельной № 12  по ул.Цветочная 6а в с. Лопушь Выгоничского района
	1. Реконструкция котельной с заменой котлов Факел-Г  (2 шт.) на энергоэффективный, работающий нав автоматическом режиме с учетом присоединенной нагрузки

	
	
	1.Котлы – 0.50 МВт.

	
	
	ГУП «Брянсккоммунэнерго»

	5. 
	Техническое перевооружение котельной № 3 по ул. Больничная, 3 ()ЦРБ) в п. Выгоничи, Выгоничского района 
	1.Установка дополнительного котла ГВС работающего в автоматическом режиме с целью разделения контура отопления и ГВС
	
	
	1. Котел 0,60 МВт
	
	
	ГУП «Брянсккоммунэнерго»

	6. 
	Техническое перевооружение котельной № 16 по ул. Молодежная, 13 а, в с. Скуратово, Выгоничского района 
	1.Реконструкция котельной с установкой котла ГВС работающего в автоматическом режиме

	
	
	1.Котел – 0.50 МВт.

	
	
	ГУП «Брянсккоммунэнерго»

	7. 
	Реконструкция котельной № 5  по ул. Свердлова в п. Выгоничи Выгоничского района
	1. Реконструкция котельной с заменой котлов Братск- 1 Г (4 шт.) на энергоэффективный, работающий нав автоматическом режиме с учетом присоединенной нагрузки

	
	
	
	
	1.Котлы – 0.80 МВт.

	ГУП «Брянсккоммунэнерго»

	8. 
	Реконструкция котельной № 14  по ул. Специалистов в с. Сосновка Выгоничского района
	1. Замена котлов Факел-Г  (4 шт.) на котлы работающие в автоматическом режиме 
	
	
	
	
	1.Котлы – 0.40 МВт.

	ГУП «Брянсккоммунэнерго»

	9. 
	Реконструкция котельной № 15  по ул. Пушкина, 1 в д. Скрябино Выгоничского района
	1. Реконструкция котельной с заменой котлов КТВС- 1  (3 шт.) на энергоэффективный, работающий нав автоматическом режиме с учетом присоединенной нагрузки

	
	
	
	
	1.Котлы – 0.60 МВт.
2.0,10 км
	ГУП «Брянсккоммунэнерго»

	10. 1
	Реконструкция котельной № 4  по ул. Школьная в с. Красное Выгоничского района
	1. Реконструкция котельной с заменой котла Факел-Г  (1 шт.) на энергоэффективный, работающий нав автоматическом режиме с учетом присоединенной нагрузки

	
	
	
	
	1.Котел – 0.40 МВт.

	ГУП «Брянсккоммунэнерго»

	11. 1
	Реконструкция котельной № 1  по ул. Пионерская в п. Выгоничи Выгоничского района
	1. Реконструкция котельной с заменой котлов НР-18  (3 шт.) и НР-18м (2 шт) 
	
	
	
	
	1.Котлы – 5,00 МВт.

	ГУП «Брянсккоммунэнерго»

	12. 1
	[bookmark: _GoBack]Реконструкция котельной № 13  по ул. Молодежная, 28 в д. Хмелево Выгоничского района
	1. Реконструкция котельной с заменой котлов Факел-Г  (2 шт.) на энергоэффективный, работающий нав автоматическом режиме с учетом присоединенной нагрузки

	
	
	
	
	1.Котлы – 0.40 МВт.

	ГУП «Брянсккоммунэнерго»

	13. 1
	Замена ветхих тепловых сетей
	Протяженность ветхих тепловых сетей 13,80 км
	1,36 км
	1,38 км
	1,38 км
	1,38 км
	1,38 км
	ГУП «Брянсккоммунэнерго»

	14. 1
	Вывод из эксплуатации ветхих тепловых сетей:
	
	1,27 км
	1,73 км
	1,5 км
	0,9 км
	1,6 км
	ГУП «Брянсккоммунэнерго»

	15. 
	ИТОГО: 
	Замена и ликвидация ветхих тепловых сетей: - 13,88 км
	2,63 км
	3,11 км
	2,88 км
	2,28 км
	2,98 км
	




