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1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВЫГОНИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
	В состав МО «Выгоничский муниципальный район» входят:
МО «Выгоничское городское поселение»;
МО «Кокинское сельское поселение»;
МО «Красносельское сельское поселение»;
МО «Орменское сельское поселение»;
МО «Сосновское сельское поселение»;
МО «Утынское сельское поселение»;
МО «Хмелевское сельское поселение»;
МО «Хутор-Борское сельское поселение»;
1.1. Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение населения и организаций МО сельских поселений Выгоничского района осуществляется из подземных источников (артезианских скважин). Часть жителей МО сельских поселений не обеспечена водозаборами, и снабжается водой за счёт индивидуальных трубчатых и шахтных колодцев, а также одиночных скважин.
Система централизованного водоснабжения на территории МО сельских поселений Выгоничского района представлена локальными водопроводами, имеющими водозаборы из артезианских скважин, водонапорными башнями и водопроводными сетями.
	В муниципальном образовании действует 59 водозаборное сооружение, обеспечивающие водоснабжение населения.
Водозаборные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии. Износ водозаборных сооружений составляет около 70 %.
Источниками децентрализованного водоснабжения являются общественные колодцы различного типа (шахтные, трубчатые).
Характеристика очистных сооружений
Централизованные системы водоотведения в Выгоничском муниципальном районе, присутствуют только Выгоничском городском поселении, Кокинском сельском поселении, а также в п. Пильшино и п. Десна. В остальных сельских поселениях Выгоничского муниципального образования, централизованные системы водоотведения, отсутствуют. Удаление сточных вод в населенных пунктах поселений происходит в домовые выгребные ямы и септики. Вывоз нечистот производится специальным автотранспортом на места, удаленные от жилой застройки.
	В настоящее время система водоснабжения и водоотведения, испытывает ряд серьезных проблем:
1. Водопроводная сеть на территории Выгоничского муниципального образования имеет не удовлетворительное состояние (износ около 70 %);
2. Потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления составляют 42 % от поднятой воды;
3. Высокий процент износа водопроводных и канализационных сетей, а также объектов водоканализационного хозяйства, что приводит к высоким потерям воды;
4. Износ скважинного оборудования (глубинные насосы, обсадные трубы скважин, колонны глубинных насосов);
5. Падение уровня артезианских вод; 
6. Высокая стоимость электроэнергии;
7. Низкие тарифы на распределение воды;
8. Износ скважинного оборудования (глубинные насосы, обсадные трубы скважин, колонны глубинных насосов);
9.Низкая обеспеченность материально-технической базы предприятий, оказывающих услуги в сфере ВКХ.
Водоотведение:
	1. Отсутствие централизованной системы водоотведения в большинстве населенных пунктах Выгоничского муниципального образования;
	2. Отсутствия канализационных очистных сооружений в муниципальных образованиях сельских поселений Выгоничского муниципального района.
1.2. Теплоснабжение
Система теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории городского и сельских поселений Выгоничского муниципального района осуществляется от ГУП «Брянсккоммунэнерго», БРУ АО «Транснефть - Дружба» и собственных муниципальных котельных.
Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы котлами на природном газе. Поставщиком природного газа является АО «Газпром газораспределение Брянск».
Основной проблемой ряда источников теплоснабжения является высокий износ тепловых сетей (износ около 50 %). Общая протяженность тепловых сетей в Выгоничском муниципальном районе, составляет 23,13 км. Протяженность ветхих тепловых сетей 3,610 км. 
[bookmark: _GoBack]Основной работой по данному вопросу является план мероприятий муниципальной программы «Реконструкция и технологическая модернизация системы теплоснабжения Выгоничского муниципального района на 2022-2024 гг.». 
1.3 Электроснабжение
Электроснабжение потребителей осуществляется от системы ОАО «Брянскэнерго». По территории муниципальных образований проходят линии электропередач: ВЛ-110кВ, ВЛ-35кВ, ВЛ-10кВ.
Развитие электроснабжения потребителей муниципального образования Выгоничского района на перспективу предполагается осуществлять за счѐт реконструкции существующих сетей и подстанций.
В регионе действует долгосрочная целевая программа «Энергосбережение Брянской области», основным разработчиком которой является департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области. Целью программы являются снижение энергоемкости валового регионального продукта (ВРП), что впоследствии приведет к дальнейшему снижению объемов потребления электроэнергии, как промышленными потребителями, так и населением.
	В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4-10 кВ при воздействии стихийных явлений, при реконструкции существующих и строительстве новых сетей 10 кВ и подстанций 10/0,4 кВ целесообразно использовать самонесущий изолированный провод (СИП).
Включение наружного освещения регламентируется графиком, рассчитанным в соответствии с географическими координатами и утвержденным Администрацией МО «Выгоничский муниципальный район». 
С целью повышения уровня освещенности, безопасности и надежности работы сетей наружного освещения производится планомерная замена устаревшего оборудования, внедряются новые технологии, такие как:
· замена светильников марки РКУ с лампами ДРЛ на светильники ЖКУ с лампами ДНаТ;
· замена на воздушных линиях неизолированного провода марки АС на самонесущий изолированный провод марки СИП.
Доля поставки ресурса по приборам учета составляет 100% от общего объема.
	В настоящее время в системе электроснабжения существуют следующие проблемы:
· состояние изношенности сетей и оборудования;
· необходимость модернизации оборудования ряда подстанций и сетей 110-35кв;
· создание резервных мощностей на подстанциях за счёт установки вторых трансформаторов и увеличения их мощности.
1.4 Газоснабжение
МО «Выгоничский муниципальный район» участвует в подпрограмме «Газификация Брянской области» которая входят долгосрочную целевую программу «Инженерное обустройство населённых пунктов Брянской области», благодаря этому происходит расширение газопроводной сети и постоянное подключение новых домовладений.
Газоснабжение МО «Выгоничский муниципальный район» осуществляется природным газом.
	С развитием газификации населенных пунктов возрастает надежность теплоснабжения при значительном сокращении затрат на приобретение и использование других видов энергоносителей.
Развитие газификации населенных пунктов позволяет получить высокий социальный и экономический эффект (существенно улучшается качество жизни населения, увеличить надѐжность теплоснабжения при значительном сокращении затрат на приобретение и использование других видов энергоносителей) и обеспечить устойчивое сохранение окружающей среды.
Газоснабжение является неотъемлемой частью цивилизованной и культурной жизни общества.
	МО «Выгоничский муниципальный район» эксплуатацию систем газораспределения и газопотребления осуществляет филиал АО «Газпром газораспределение Брянск»
Расчеты за предоставленные услуги по транспортировке природного газа, выполненные работы производятся на основании выставляемых счетов и счетов фактур.
1.5 Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов
Санитарная очистка в муниципальных образованиях проводятся по утвержденному графику вывоза ТБО.
На территории Выгоничского муниципального образования отсутствует полигон ТБО. В качестве объекта размещения отходов используется полигон в городе Брянск.
	В МО «Выгоничский муниципальный район» по сбору и вывозу ТБО производится ОАО «Чистая планета»
Вывоз ТБО производится на полигон для захоронения твердых бытовых отходов, расположенный по адресу: Россия, 241903, Брянская область, г. Брянск, п. Большое Полпино, ул. Молокова, д.104 и является основным объектом для утилизации (захоронения) отходов. 

2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЫГОНИЧСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
2.1. Динамика и прогноз численности населения
По состоянию на 2023 год численность населения Выгоничского муниципального района составляет 16 946 человек.
Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение (естественный прирост-убыль) населения, складывающееся из показателей рождаемости и смертности, а также механическое движение населения (миграция).
Показатели естественной убыли населения в последнее время постепенно снижаются. Данная тенденция обусловлена некоторым снижением смертности. Тем не менее, показатели естественной убыли и смертности по-прежнему остаются высокими
Механическое движение населения в последнее время характеризуется отрицательным сальдо. Следует отметить не только мгновенный, но и отложенный эффект миграционного оттока. Миграционная активность в большей степени свойственна трудоспособному населению, находящемуся в активных детородных возрастах. Поэтому отток населения в перспективе может привести к снижению в муниципальных образованиях Выгоничского района численности и доли детского населения, т.е. к вторичному снижению демографического потенциала территории.
Выгоничские сельские поселения характеризуются неблагоприятными демографическими положениями. Об этом говорят характеристики демографического развития муниципального образования. На сегодняшний день сельские поселения характеризуются отрицательным естественным приростом населения, высокими показателями смертности и низкими показателями рождаемости. В сельских поселениях наблюдается миграционный отток постоянно проживающего населения. Эти процессы негативным образом влияют на снижение трудового потенциала Выгоничского района, а значит на снижение потребительского потенциала и на процессы территориального развития и пространственного освоения.
Традиционно прямой демографический прогноз численности населения осуществляется на основе учета таких факторов как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тенденции изменения этих параметров.
2.2. Занятость населения и прогноз изменения доходов населения
Ключевым показателем трудового потенциала является удельный вес в структуре населения лиц в трудоспособном возрасте. Трудовые ресурсы формируются за счет работающих лиц трудоспособного возраста, работающих пенсионеров, обучающихся трудоспособного возраста (тем более, что многие из них, не довольствуясь стипендией, работают или частично подрабатывают в различных сферах экономики), занятых в домашнем и личном подсобном хозяйстве (производят продукцию не только для личного пользования, но и на продажу) и безработных трудоспособного возраста, состоящих на официальном учете.
Прогнозируемое сокращение численности трудовых ресурсов муниципальных образований до 2026 г. и связано не только с сокращением численности населения, но и с общими для страны в целом тенденциями: уже в ближайшие годы будет наблюдаться вступление в пенсионный возраст большей части населения и еѐ неполное замещение в составе трудовых ресурсов малочисленными группами молодежи. Тем не менее, с учетом далеко неполного использования трудовых ресурсов, город должен стремиться к максимально возможному росту числа привлекательных мест приложения труда, что будет способствовать сокращению оттока и закреплению молодежи и трудоспособного населения.
Большая часть трудового населения работает в компаниях – агропромышленный комплекс «Мираторг», ОАО «Содружество», ОАО «Пластик», ООО «Комбинат Строма», ООО «Строма-сервис» и ООО «Тара» и других фермерских хозяйствах, Так же население района занято на других социально значимых объектах Выгоничского муниципального района (школы, детские сады, дома культуры и др.).
2.2. Прогноз развития промышленности
Промышленность района представлена предприятиями перерабатывающей, химической и промышленностью строительных материалов. Основной объем продукции промышленности обеспечивается предприятиями района - ОАО «Содружество», ОАО «Пластик», ООО «Комбинат Строма», ООО «Строма-сервис» и ООО «Тара».
Органы местного самоуправления Выгоничского муниципального района содействуют осуществлению следующих рекомендуемых мероприятий по развитию производственного потенциала поселений:
· Размещение на территории Выгоничского агропромышленного округа, комплексов теплиц, производств по переработке агропродукции, изготовлению строительных материалов;
· Развитие во всех поселениях района переработки сельскохозяйственной продукции, пищевой и пищевкусовой промышленности;
· Развитие производства стройматериалов на основе использования местных ресурсов;
· Развитие смежных обслуживающих отраслей: предприятия и отдельные цеха, предоставляющие услуги по техобслуживанию и ремонту сельхозтехники, автомобилей и др.
· Развитие малого предпринимательства, в т.ч. в сфере легкой промышленности, обслуживания туристов, развития придорожной инфраструктуры.
Предложения по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства определяются генеральными планами поселений.
2.3. Прогноз развития застройки
В области капитального строительства Выгоничского района приоритетными направлениями являются  газификация и капитальный ремонт объектов социальной сферы, дорог, строительство систем водоснабжения, производственных объектов, торговых точек, жилья.

3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВЫГОНИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
3.1.Прогнозирование расходов бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержке
Прогноз социально-экономического развития Выгоничского района разрабатывается ежегодно на 3-х летний период в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и Порядком разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Выгоничского района, утвержденным постановлением администрации Выгоничского района от 26.10.2015 г. № 624 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Выгоничского района». 
Отдел экономики администрации Выгоничского района формирует предварительный и уточненный прогнозы социально-экономического развития Выгоничского района и представляет их в финансовый отдел администрации Выгоничского района.
Основным направлением улучшения демографической ситуации остается повышение рождаемости. Миграционный прирост населения не является решением демографической проблемы.
Первостепенной задачей является обеспечение рабочими местами экономически активного населения, их финансовая поддержка с целью закрепления трудовых ресурсов в районе. С ростом заработной платы растет и величина прожиточного минимума.
	В Выгоничском районе реализуется государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. На средства выделяемые программой субсидируется продукция животноводства.
Основную долю в структуре инвестиций занимают собственные средства предприятий (прибыль, амортизация).
Потребительский рынок является узловым звеном экономики Выгоничского района, состоящий из предприятий розничной торговли и организаций, предоставляющих платные услуги.
Товарная насыщенность потребительского рынка будет носить устойчивый характер и в полной мере соответствовать платежеспособному спросу на важнейшие продукты питания.
Основным источником финансирования социальной сферы являются бюджеты всех уровней. Прогноз развития социальной сферы ориентирован на создание необходимых условий для удовлетворения минимальных потребностей всех групп населения в социальных услугах
	В соответствии с пунктом 1 статьи 169 Бюджетного кодекса РФ прогноз социально-экономического развития территории является основой для составления проекта бюджета.
При формировании проекта местного бюджета на 2024 год приняты меры, направленные на реализацию задач, поставленных в Бюджетном послании.
Администрацией Выгоничского района принимаются меры, направленные на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы.
	
В условиях кризиса запланирован ряд мер по оптимизации структуры бюджетных расходов. Определено, что бюджетная политика в первую очередь будет направлена на повышении эффективности действующих расходных обязательств. У главных распорядителей бюджетных средств запланировано уменьшение расходов на содержание в части расходов на хозяйственные нужды и пополнение материальных запасов, введен мораторий на увеличение штатной численности.
В соответствии с Бюджетным посланием государственные программы должны стать ключевым механизмом, с помощью которого увязываются стратегическое и бюджетное планирование. При этом особое внимание обращается на то, что конечная эффективность «программного» бюджета зависит от качества муниципальных программ, механизмов контроля за их реализацией.

3.2. Показатели качества коммунальных ресурсов
Показатели качества коммунальных ресурсов в период действия плана мероприятий  не изменяются. Это комплекс физических параметров, которые должны поддерживаться в регламентированных различными нормативными документами диапазонах и по которым оценивается качество поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.
Показатели качества коммунальных ресурсов
	Наименование ресурса
	Показатели качества

	Электрическая энергия
	Напряжение - 220 (или 380) вольт, частота - 50 Гц
Отсутствие отклонений напряжения и частоты тока выше допустимых значений.

	Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение)
	Температура и количество теплоносителя должны обеспечивать температуру внутри помещения и температуру горячей воды в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг гражданам.
В помещениях социально-культурного назначения и административных зданий – в соответствии с отраслевыми стандартами, в других помещениях по договорам с потребителями. Качество горячей воды в системах с открытым водоразбором должно соответствовать требованиям санитарных норм и правил

	Водоснабжение
	Соответствие качества воды требованиям санитарных норм и правил

	Водоотведение
	Бесперебойное функционирование

	Вывоз ТБО
	Вывоз, в соответствии с графиком, согласованным потребителем


3.3. Показатели надежности систем ресурсоснабжения
	Наименование вида ресурсоснабжения
	Показатели надежности

	Электрическая энергия
	Обеспечение качества электроснабжения в соответствии с п. 4.2 Количество перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения

	Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение)
	Обеспечение качества теплоснабжения в соответствии с п. 4.2 Количество перерывов в теплоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения

	Водоснабжение
	Обеспечение качества водоснабжения в соответствии с п. 4.2 Количество перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения

	Вывоз твердых
бытовых отходов
	Обеспечение регулярности и полноты вывоза ТБО в соответствии с п. 4.2


Ожидаемые результаты и целевые показатели плана мероприятий
	N п/п
	Ожидаемые результаты плана мероприятий
	Целевые индикаторы

	1
	Теплоэнергетическое хозяйство

	1.1
	Технические показатели

	1.1.1
	Надежность обслуживания систем теплоснабжения.
Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями
	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год 

	
	
	Износ коммунальных систем

	
	
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене

	
	
	Доля ежегодно заменяемых сетей

	
	
	Уровень потерь и неучтенных расходов

	
	
	тепловой энергии

	1.1.2
	Сбалансированность систем теплоснабжения. Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения
	Уровень использования производственных мощностей

	1.1.3
	Ресурсная эффективность теплоснабжения. Повышение эффективности работы системы теплоснабжения
	Удельный расход электроэнергии

	
	
	Удельный расход топлива

	2
	Водопроводно-канализационное хозяйство

	2.1
	Технические показатели

	2.1.1
	Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями
	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год

	
	
	Износ коммунальных систем

	
	
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене

	
	
	Доля ежегодно заменяемых сетей

	
	
	Уровень потерь и неучтенных расходов воды

	2.1.2
	Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения
	Уровень использования производственных мощностей

	
	
	

	
	
	Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков)

	
	
	Обеспеченность потребителей приборами учета

	
	
	

	2.1.3
	Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения 
Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения
	Удельный расход электроэнергии

	3
	Электроснабжение

	3.1
	Технические показатели

	3.1.1
	Надежность обслуживания систем электроснабжения. Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями.
	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год

	
	
	Износ коммунальных систем

	
	
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене

	
	
	Доля ежегодно заменяемых сетей

	
	
	Уровень потерь электрической энергии

	3.1.2
	Сбалансированность систем электроснабжения
Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения.
	Уровень использования производственных мощностей

	
	
	Обеспеченность потребителей
приборами учета

	3.1.3
	Ресурсная эффективность электроснабжения
Повышение эффективности работы систем электроснабжения
	Удельные нормативы потребления

	4
	Газоснабжение

	4.1
	Технические показатели

	4.1.1
	Надежность обслуживания систем газоснабжения. 
Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями
	Износ коммунальных систем

	
	
	Протяженность газопроводов, нуждающихся в замене

	4.1.2
	Сбалансированность систем газоснабжения
Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения
	Уровень использования производственных мощностей

	
	
	Обеспеченность потребителей приборами учета

	4.1.3
	Ресурсная эффективность газоснабжения Повышение эффективности работы системы газоснабжения
	Удельные нормативы потребления


	В соответствии с действующим законодательством администрация Выгоничского района вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:
· Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реконструкции систем. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.
· Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.
Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса Выгоничского муниципального района и в целом по Российской Федерации, разделены на 3 группы:
1. Технические индикаторы. Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Выгоничского муниципального района без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе. Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.
	2. Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета. Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива. Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам. Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

3.4. Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.
Система водоснабжения и водоотведения.
К количественным показателям развития системы водоснабжения относятся:
1.Критерии доступности услуг водоснабжения для населения.
Критерии физической	доступности для населения товаров и услуг организаций коммунального комплекса определяет обеспечение предоставления требуемого объема товаров и услуг организаций коммунального комплекса и возможность обслуживания новых потребителей в соответствии с производственными программами организаций коммунального комплекса, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Критерий физической доступности и качества предоставления товаров и услуг формируется на основании анализа достаточности и определяется с учетом прогнозного объема реализации услуги населению предусмотренного в производственной программе организации коммунального комплекса, среднего норматива потребления услуги на одного человека в месяц, а также количества человек, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой водоснабжения.
Услуги системы водоснабжения в предстоящем периоде тарифного регулирования признаются доступными для потребителей при выполнении следующего условия: рост тарифов на предстоящий период регулирования не должен превышать предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам.
	2. Показатели надежности поставки и качества поставляемого ресурса. 
	Надежность водопроводных сетей характеризуется показателем степени износа объектов и сетей коммунальной сферы. На существующих объектах и сетях системы водоснабжения в поселении степень износа составляет 80%. Степень износа такого уровня характеризует структуру системы водоснабжения как неудовлетворительную и требует проведения необходимых мероприятий по ремонту и реконструкции. Предполагается за прогнозируемый период произвести все необходимые программные мероприятия.
Система электроснабжения.
К целевым показателям развития системы электроснабжения относятся:
1. Целевой показатель эффективности производства, передачи и потребления ресурса. Эффективность потребления ресурсов электроснабжения в поселении за 2023 г. оценивается по следующим критериям: в целом за год поступило в сеть электроэнергии и потери в сети.
2. Показатели надежности поставки и качества поставляемого ресурса. Надежность функционирования системы электроснабжения характеризуется уровнем износа системы. Аварийность системы возникает вследствие следующих факторов:
· воздействие стихийных явлений;
· воздействие посторонних организаций;
· несоблюдение сроков и объемов технического обслуживания оборудования.
Услугами электроснабжения обеспечено все население Муниципального образования.
Качество поставляемого ресурса соответствует требованиям, установленным ГОСТ, показатели воздействия на окружающую среду соответствуют санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам.
Система тепло и газоснабжение.
	В системе тепло и газоснабжения к 2026 году прогнозируется увеличение объема потребления газа и тепловой энергии за счет присоединения новых потребителей. Присоединение новых потребителей будет также происходить за счет роста численности населения на данной территории.
Целевым показателем в системе газоснабжения на долгосрочную перспективу является удельный вес газифицированного жилищного фонда.

4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
4.1. План мероприятий инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении
План мероприятий инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении разработана в целях достижения значений целевых индикаторов.
В данный план мероприятий включены инвестиционные проекты, по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
План мероприятий инвестиционных проектов состоит из двух разделов:
· проектирование новых объектов водоснабжения и водоотведения;
· модернизация существующих объектов водоснабжения и водоотведения.
В рамках данного направления предусмотрены мероприятия представленные в Приложении 1.
Источником финансирования данных мероприятий являются областной и местный бюджет, а так же тариф за оказание услуг водоснабжения и водоотведения.

4.2. План мероприятий инвестиционных проектов в теплоснабжении
Представленный план мероприятий инвестиционных проектов в теплоснабжении направлена на повышение надежности теплоснабжения, приведение качества тепловой энергии и теплоносителя в соответствие требованиям нормативных и законодательных актов, повышение эффективности производства, транспортировки и распределения тепловой энергии.
Система теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории муниципальных образованиях сельских поселений Выгоничского муниципального района осуществляется от индивидуальных источников
Предлагаемый план мероприятий теплоснабжения состоит из разделов:
· проектирование новых объектов теплоснабжения;
· модернизация существующих объектов теплоснабжения;
a) Техническое перевооружение существующих и строительство новых котельных на базе современных высокоэффективных технологий;
b) Реконструкция и строительство новых тепловых сетей с применением эффективных изоляционных материалов (пенополиуретана – ППУ по технологии «труба в трубе»).
c) Внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.).
4.3.План мероприятий инвестиционных проектов в электроснабжении
План мероприятий инвестиционных проектов в электроснабжении включает мероприятия по техническому перевооружению и модернизации силового оборудования понизительных трансформаторных подстанций, строительство сетей энергоснабжения.
Реализация мероприятий позволит обеспечить бесперебойную передачу электрической энергии надлежащего качества с высокой степенью надёжности потребителям, снизить затраты на ремонты энергетического оборудования и электрических сетей, создать возможность для дальнейшего развития инфраструктуры поселений.
4.4.План мероприятий инвестиционных проектов в газоснабжении
План мероприятий инвестиционных проектов в газоснабжении предусмотрены мероприятия по новому строительству и реконструкции, в том числе:
· капитальный ремонт газопроводов, ГРП (ГРП) СКЗ;
· реконструкция системы газораспределения;
· выполнения работ по защите газопровода от коррозии;
· проведение работ по повышению надежности и качества предоставления услуг.
4.5. План мероприятий инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) твердых бытовых отходов
План мероприятий инвестиционного проекта в утилизации (захоронении) ТБО предусмотрены мероприятия по модернизации действующей системы переработки и утилизации (захоронения) ТБО путем сортировки ТБО и их утилизации (захоронения).
Реализация плана мероприятий позволит:
· Обеспечить увеличение реализации услуг по утилизации (захоронению) ТБО. 
· Достигнуть 100% соответствия качества услуг установленным требованиям.
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